### Ślemień, dnia 28 września 2021 r.

### Nr ref.: ZP.271.2.1.2021

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

oraz zmiana postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SWZ)

Zamawiający – Gmina Ślemień, działając w trybie art. 135 ust. 2 i art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą pzp”, w związku z wnioskiem Wykonawcy (złożonym po terminie na ich składanie) o wyjaśnienie i zmianę postanowień SWZ dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr: ZP.271.2.1.2021, pn.: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu „Słoneczna Żywiecczyzna II””, przedstawia wyjaśnienia i dokonuje zmian postanowień SWZ w zakresie:

PYTANIE 1:

Zwracamy uwagę, iż sprawozdania z badań modułów PV zgodnie z IEC 61215:2016 nie są dokumentami ogólnodostępnymi.

Parametry modułów wskazywane są przez producentów w kartach katalogowych tych urządzeń z odwołaniem do odpowiednich norm i certyfikatów. Prosimy o wykreślenie wymogu złożenia przez Wykonawcę sprawozdania z badań modułu fotowoltaicznego zgodnie z IEC 61215:2016.

ODPOWIEDŹ 1:

Zamawiający wykreśla wymóg złożenia przez Wykonawcę sprawozdania z badań modułu fotowoltaicznego zgodnie z IEC 61215:2016, w związku z czym z treści rozdziału VI pkt 8 SWZ skreśla się ppkt 3). Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć pozostałe dokumenty wskazane w rozdziale VI pkt 8 SWZ.

W związku z faktem, że Zamawiający przedłużył już termin składania ofert, wyznaczając go do dnia 05.10.2021 r. do godz. 09:00, zaś wprowadzone zmiany nie są istotne dla sporządzenia oferty i nie wymagają od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert, Zamawiający nie dokonuje kolejnego przedłużenia tego terminu.

Zamawiający publikuje na swojej stronie internetowej tekst jednolity SWZ wraz z załącznikami.