### Ślemień, dnia 27 września 2021 r.

### Nr ref.: ZP.271.2.1.2021

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

oraz zmiana postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SWZ), w tym

terminu składania ofert

Zamawiający – Gmina Ślemień, działając w trybie art. 135 ust. 2 i art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą pzp”, w związku z wnioskami Wykonawców o wyjaśnienie i zmianę postanowień SWZ dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr: ZP.271.2.1.2021, pn.: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu „Słoneczna Żywiecczyzna II””, przedstawia wyjaśnienia i dokonuje zmian postanowień SWZ w zakresie:

PYTANIE 1:

Jakimi wskaźnikami Zamawiający będzie kierował się przy punktacji ofert w oparciu o kryterium technologii modułów fotowoltaicznych?

ODPOWIEDŹ 1:

Zamawiający jasno określił punktację ofert, w ramach wskazanego przez Wykonawcę kryterium. Należy dokładnie zapoznać się z zapisami SWZ.

PYTANIE 2:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie inwertera jednofazowego o napięciu startowym 70V przy jednoczesnym zakresie napięcia roboczego MMPT 50-550V? Umożliwiłoby to rozszerzenie konkurencji o urządzenia nie gorsze pod względem, jakości, a powszechniejsze i bardziej dostępne na rynku, co przekłada się na zwiększenie ilości ofert w przedmiotowym postępowaniu.

ODPOWIEDŹ 2:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie inwertera jednofazowego o napięciu startowym 70V przy jednoczesnym zakresie napięcia roboczego MMPT 50-550V.

PYTANIE 3:

Zgodnie z Rozdziałem III SWZ Zamawiający zobowiązał Wykonawcę do wykonania zamówienia w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy. W związku z wystąpieniem i utrzymywaniem się od ponad półtora roku Stanu Epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 powodującym chorobę COVID-19 informujemy, że na całym świecie doszło do zakłócenia pracy fabryk, stoczni co spowodowało brak dostępności surowców, podzespołów w następstwie doszło do zakłócenia ciągłości dostaw a w konsekwencji przerwania łańcucha dostaw. Aktualne terminy realizacji zamówień na moduły fotowoltaiczne wynoszą od 8 do 12 tygodni w związku z powyższym realizacja zamówienia w terminie 2 miesięcy nie jest możliwa gdyż we wskazanym terminie niemożliwa jest nawet dostawa urządzeń a tym bardziej wykonanie kompletnych instalacji. Ustalenie terminu realizacji powodującego, że Wykonawca już w dniu podpisania umowy musi liczyć się z obciążeniem karami umownymi za nieterminową realizację zamówienia stanowi o nie zachwianiu równości stron stosunku cywilnoprawnego w rozumieniu art. 3531 k.c. oraz naruszeniu zasad zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców ponieważ tak postawiony wymóg promuje Wykonawców posiadających moduły fotowoltaiczne zmagazynowane na terenie Europy i tylko tym Wykonawcom pozwala na terminową realizację zamówienia.

W związku z powyższym wnosimy o zmianę terminu realizacji zamówienia na 10 miesięcy do dnia zawarcia umowy bądź o wskazanie modułów fotowoltaicznych dostępnych na magazynach w Europie, które spełniają warunki zamówienia.

Jednocześnie wskazujemy, że zmiany dotyczące rozliczania prosumentów nie wejdą w życie z dniem 01.01.2022 r.

Poniżej zamieszczamy linki do ogólnodostępnych artykułów

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Kornecka-Obecny-system-rozliczen-prosumentow-powinien-obowiazywac-jeszcze-przez-kilka-lat-8142489.html

https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-zyska-zmiany-w-rozliczeniach-prosumentow-moga-wejsc-w-zycie-,nId,5311002

W związku z powyższym wnioskujemy o zmianę terminu realizacji zamówienia na 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

ODPOWIEDŹ 3:

Według wiedzy Zamawiającego na rynku są dostępne moduły o parametrach opisanych w SWZ. Zamawiający nie wyraża zatem zgody na zmianę terminu realizacji zamówienia, w zakresie określonym we wniosku Wykonawcy.

PYTANIE 4:

Zamawiający zawarł w Opisie Przedmiotu Zamówienia w dziale 7. Dodatkowe wymagania dla wykonawcy realizującego dostawę i montaż zawarł wymaganie:

- wyliczanie efektu ekologicznego z wszystkich inwestycji realizowanych Programie w okresie rozliczania z IZ RPO WSL;

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający ma tu na myśli efekt ekologiczny (uzyski) jaki jest pokazywany przez dedykowane dla poszczególnych producentów falowników oprogramowanie dostępne na ich stronach internetowych.

ODPOWIEDŹ 4:

Zamawiający potwierdza, że ma to być efekt ekologiczny pokazywany przez dedykowane dla poszczególnych producentów falowników oprogramowanie dostępne na ich stronach internetowych.

PYTANIE 5:

Zamawiający zawarł w Opisie Przedmiotu Zamówienia w dziale 7. Dodatkowe wymagania dla wykonawcy realizującego dostawę i montaż zawarł wymaganie:

- rejestracja inwestycji planowanych i zrealizowanych w powiązaniu z danymi źródłowymi budynków;

Wymóg nie jest zrozumiały nigdzie nie jest opisany szczegółowo, nie jest wyszczególniony w przedmiocie umowy nie jest powiązany z zamierzeniem jakim jest pozyskiwanie energii elektrycznej ze słońca. Ponadto wykonawca nie ma możliwości wyceny i wykonania czegoś co miałoby być spójne i możliwe do zweryfikowania z dopiero planowanymi przez zamawiającego w inwestycjami w ramach innych nieznanych jeszcze postępowań. Jeśli zamawiający miał na myśli wymaganie dostarczenie dodatkowego oprogramowania, które miałoby zbierać, prezentować, przetwarzać itp. dane z falowników wówczas należy w formularzu oferty dodać pozycje z VAT-em 23% oraz szczegółowo uzupełnić przedmiot zamówienia. Należy zaznaczyć, że ma to być to produkt konkurencyjny a zatem dostępny na rynku w liczbie minimum 3 produktów. Wobec powyższego proszę o wykreślenie tego wymogu.

ODPOWIEDŹ 5:

Zamawiający wykreśla wymóg w dziale 7. Dodatkowe wymagania dla wykonawcy realizującego dostawę i montaż w zakresie: „2. rejestracja inwestycji planowanych i zrealizowanych w powiązaniu z danymi źródłowymi budynków”.

PYTANIE 6:

Zamawiający zawarł w Opisie Przedmiotu Zamówienia w dziale 7. Dodatkowe wymagania dla wykonawcy realizującego dostawę i montaż zawarł wymaganie:

- dostęp on-line do bazy danych umożliwiający równoległą pracę za pośrednictwem sieci Internet na dowolnym komputerze w dowolnej lokalizacji oraz ograniczenie w razie potrzeby dostępu do komputerów z określonego adresu IP, pozwalającego na ewidencjonowanie zużycia energii niezbędnego do monitorowania wskaźników w okresie trwałości projektu;

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający ma tu na myśli efekt ekologiczny (uzyski) jaki jest pokazywany przez dedykowane dla poszczególnych producentów falowników oprogramowanie dostępne na ich stronach internetowych.

ODPOWIEDŹ 6:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił dostęp on-line do bazy danych umożliwiający równoległą pracę za pośrednictwem sieci Internet na dowolnym komputerze w dowolnej lokalizacji oraz ograniczenie w razie potrzeby dostępu do komputerów z określonego adresu IP, pozwalającego na ewidencjonowanie zużycia energii niezbędnego do monitorowania wskaźników w okresie trwałości projektu.

PYTANIE 7:

Zamawiający zawarł w Opisie Przedmiotu Zamówienia w dziale 7. Dodatkowe wymagania dla wykonawcy realizującego dostawę i montaż zawarł wymaganie:

- dostęp na podstawie indywidualnego loginu i hasła przeznaczonego dla wskazanych użytkowników, szyfrowane i bezpieczne połączenie;

Proszę o potwierdzenie, że zamawiający ma tu na myśli efekt ekologiczny (uzyski) jaki jest pokazywany przez dedykowane dla poszczególnych producentów falowników oprogramowanie dostępne na ich stronach internetowych.

ODPOWIEDŹ 7:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił  dostęp na podstawie indywidualnego loginu i hasła przeznaczonego dla wskazanych użytkowników, szyfrowane i bezpieczne połączenie.

PYTANIE 8:

Zamawiający zawarł w Opisie Przedmiotu Zamówienia w dziale 7. Dodatkowe wymagania dla wykonawcy realizującego dostawę i montaż zawarł wymaganie:

- wykorzystanie gotowych formularzy do wprowadzania danych o obiektach i inwestycjach;

Wymóg nie jest zrozumiały nigdzie nie jest opisany szczegółowo, nie jest wyszczególniony w przedmiocie umowy nie jest powiązany z zamierzeniem jakim jest pozyskiwanie energii elektrycznej ze słońca. Ponadto wykonawca nie ma możliwości wyceny i wykonania czegoś co miałoby być spójne i możliwe do zweryfikowania z dopiero planowanymi przez zamawiającego inwestycjami w ramach innych nieznanych jeszcze postępowań. Jeśli zamawiający miał na myśli wymaganie dostarczenia dodatkowego oprogramowania, które miałoby umożliwiać wprowadzanie danych o obiektach i inwestycjach wówczas należy w formularzu oferty dodać pozycję z VAT-em 23% oraz szczegółowo uzupełnić opis przedmiotu zamówienia. Należy zaznaczyć, że ma to być konkurencyjny produkt a zatem dostępny na rynku w liczbie minimum 3 produktów. Wobec powyższego proszę o wykreślenie tego wymogu.

ODPOWIEDŹ 8:

Zamawiający wykreśla wymóg w Opisie Przedmiotu Zamówienia w dziale 7. Dodatkowe wymagania dla wykonawcy realizującego dostawę i montaż w zakresie: „5. wykorzystanie gotowych formularzy do wprowadzania danych o obiektach i inwestycjach”.

PYTANIE 9:

Zamawiający zawarł w Opisie Przedmiotu Zamówienia w dziale 7. Dodatkowe wymagania dla wykonawcy realizującego dostawę i montaż zawarł wymaganie:

- wyliczenie efektu ekologicznego na bazie wprowadzanych danych dla poszczególnych obiektów (budynków) oraz łącznie dla wszystkich inwestycji;

Wymóg nie jest zrozumiały, nigdzie nie jest opisany szczegółowo, jakie dane wprowadzać do jakiej bazy i jaka jest metodologia ich obliczania. Wykonawca nie ma możliwości wyceny i wykonania czegoś co miałoby być spójne, możliwe do zweryfikowania z wszystkimi inwestycjami w ramach innych nieznanych postępowań. Jeśli zamawiający miał na myśli wymaganie dostarczenia dodatkowego oprogramowania do którego mają być wprowadzane dane o obiektach i inwestycjach wówczas należy w formularzu oferty dodać pozycję z VAT-em 23% oraz szczegółowo uzupełnić opis przedmiotu zamówienia. Należy zaznaczyć, że ma to być konkurencyjne a zatem dostępne na rynku w liczbie minimum 3 produktów. Wobec powyższego proszę o wykreślenie tego wymogu.

ODPOWIEDŹ 9:

Zamawiający wykreśla wymóg w Opisie Przedmiotu Zamówienia w dziale 7. Dodatkowe wymagania dla wykonawcy realizującego dostawę i montaż w zakresie:  „6. wyliczenie efektu ekologicznego na bazie wprowadzanych danych dla poszczególnych obiektów (budynków) oraz łącznie dla wszystkich inwestycji”.

PYTANIE 10:

Zamawiający zawarł w Opisie Przedmiotu Zamówienia w dziale 7. Dodatkowe wymagania dla wykonawcy realizującego dostawę i montaż zawarł wymaganie:

- możliwość importu danych budynków z zasobów Ewidencji Gruntów i Budynków;

Wymóg nie jest zrozumiały, jaki związek z celem projekt[0u ma ww. zapis? TERYT jest to Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju – rejestr urzędowy podziału terytorialnego Polski, prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny. Wobec powyższego proszę o wykreślenie tego wymogu.

ODPOWIEDŹ 10:

Zamawiający wykreśla wymóg w Opisie Przedmiotu Zamówienia w dziale 7. Dodatkowe wymagania dla wykonawcy realizującego dostawę i montaż w zakresie: „7. możliwość importu danych budynków z zasobów Ewidencji Gruntów i Budynków”.

PYTANIE 11:

Zamawiający zawarł w Opisie Przedmiotu Zamówienia w dziale 7. Dodatkowe wymagania dla wykonawcy realizującego dostawę i montaż zawarł wymaganie:

- zgodność bazy adresowej z rejestrem TERYT;

Wymóg nie jest zrozumiały, jaki związek z celem projektu ma ww. zapis? TERYT jest to Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju – rejestr urzędowy podziału terytorialnego Polski, prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny. Wobec powyższego proszę o wykreślenie tego wymogu.

ODPOWIEDŹ 11:

Zamawiający wykreśla wymóg w Opisie Przedmiotu Zamówienia w dziale 7. Dodatkowe wymagania dla wykonawcy realizującego dostawę i montaż w zakresie: „8. zgodność bazy adresowej z rejestrem TERYT”.

PYTANIE 12:

Zamawiający zawarł w Opisie Przedmiotu Zamówienia w dziale 7. Dodatkowe wymagania dla wykonawcy realizującego dostawę i montaż zawarł wymaganie:

- integrację z Google Maps oraz Google Street View;

Wymóg nie jest zrozumiały, jaki związek z celem projektu ma ww. zapis? Wykonawca nie ma możliwości wyceny i wykonania czegoś co nie jasno opisane.  Na czym miała by polegać ta integracja oraz co z czym miałoby być integrowane? Jeśli zamawiający miał na myśli wymaganie dostarczenia dodatkowego oprogramowania do którego mają być wprowadzane dane o obiektach i inwestycjach wówczas należy w formularzu oferty dodać pozycję z VAT-em 23% oraz szczegółowo uzupełnić opis przedmiotu zamówienia. Należy zaznaczyć, że ma to być konkurencyjne a zatem dostępne na rynku w liczbie minimum 3 produktów. Wobec powyższego proszę o wykreślenie tego wymogu.

ODPOWIEDŹ 12:

Zamawiający wykreśla wymóg w Opisie Przedmiotu Zamówienia w dziale 7. Dodatkowe wymagania dla wykonawcy realizującego dostawę i montaż w zakresie: „9. integrację z Google Maps oraz Google Street View”.

PYTANIE 13:

Zamawiający zawarł w Opisie Przedmiotu Zamówienia w dziale 7. Dodatkowe wymagania dla wykonawcy realizującego dostawę i montaż zawarł wymaganie:

- możliwość eksportu danych z bazy do formatów CSV i XLS;

Proszę o potwierdzenie, że zamawiający ma tu na export dany w postaci plików jaki jest możliwy przez dedykowane dla poszczególnych producentów falowników oprogramowanie dostępne na ich stronach internetowych.

ODPOWIEDŹ 13:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił możliwość eksportu danych z bazy do formatów CSV i XLS.

PYTANIE 14:

Zamawiający zawarł w Opisie Przedmiotu Zamówienia w dziale 7. Dodatkowe wymagania dla wykonawcy realizującego dostawę i montaż zawarł wymaganie:

- możliwość indywidualnego określenia parametrów opisujących poszczególne rekordy (gospodarstwa domowe) specyficznych dla Gminy

Wymóg nie jest zrozumiały, nigdzie nie jest opisany szczegółowo, jakie dane parametry i jaka jest metodologia ich określania. Wykonawca nie ma możliwości wyceny i wykonania czegoś co nie jest opisane w sposób jednoznaczny nie budzący wątpliwości. Jeśli zamawiający miał na myśli wymaganie dostarczenia dodatkowego oprogramowania do którego mają być wprowadzane dane o obiektach i inwestycjach wówczas należy w formularzu oferty dodać pozycję z VAT-em 23% oraz szczegółowo uzupełnić opis przedmiotu zamówienia. Należy zaznaczyć, że ma to być konkurencyjne a zatem dostępne na rynku w liczbie minimum 3 produktów. Wobec powyższego proszę o wykreślenie tego wymogu.

ODPOWIEDŹ 14:

Zamawiający wykreśla wymóg w Opisie Przedmiotu Zamówienia w dziale 7. Dodatkowe wymagania dla wykonawcy realizującego dostawę i montaż w zakresie: „11. możliwość indywidualnego określenia parametrów opisujących poszczególne rekordy (gospodarstwa domowe) specyficznych dla Gminy”.

PYTANIE 15:

Zwracamy uwagę, iż sprawozdania z badań modułów PV zgodnie z IEC 61215:2016 nie są dokumentami ogólnodostępnymi.

Parametry modułów wskazywane są przez producentów w kartach katalogowych tych urządzeń z odwołaniem do odpowiednich norm i certyfikatów. Prosimy o wykreślenie wymogu złożenia przez Wykonawcę sprawozdania z badań modułu fotowoltaicznego zgodnie z IEC 61215:2016.

ODPOWIEDŹ 15:

Zamawiający wykreśla wymóg złożenia przez Wykonawcę sprawozdania z badań modułu fotowoltaicznego zgodnie z IEC 61215:2016, w związku z czym z treści rozdziału VI pkt 8 SWZ skreśla się ppkt 3). Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć pozostałe dokumenty wskazane w rozdziale VI pkt 8 SWZ.

Ponadto, w związku z udzielonymi wyjaśnieniami na pytania Wykonawców oraz zmianą opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 6 ustawy pzp, przedłuża termin składania ofert wyznaczając go do dnia 05.10.2021 r. do godz. 09:00. Wobec powyższego, Zamawiający dokonuje ponadto następujących zmian w SWZ, celem dostosowania tych przepisów do zmienionego terminu składania ofert:

- rozdział XII SWZ zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:

„Oferty należy składać w terminie do dnia 05.10.2021 r. do godz. 09:00 używając w tym celu Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu – skrytka ePUAP: Urząd Gminy Ślemień / 1gx3d23ag6”

- rozdział XIII SWZ zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:

„Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 31.12.2021 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

- rozdział XIV pkt 1 SWZ zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.10.2021 r. o godz. 11.00, poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie.”

Zamawiający publikuje na swojej stronie internetowej tekst jednolity SWZ wraz z załącznikami.