PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

UTWARDZENIE TERENU ORAZ MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY PRZY BUDYNKU WIELOFUNKCYJNYM W LASIE Z PRZEZNACZENIEM NA CELE KULTURALNE WRAZ Z FUNKCJĄ MIEJSC POSTOJOWYCH

INWESTOR: 		Gmina Ślemień

34-323 Ślemień

ul. Krakowska 148

OBIEKT: 		Utwardzenie terenu oraz montaż elementów małej

architektury przy budynku wielofunkcyjnym w

m. Las z przeznaczeniem na cele kulturalne wraz z

funkcją miejsc postojowych

LOKALIZACJA: 		Las, gm. Ślemień

ul. Zakopiańska 59

dz. nr 678 i 675/1

woj. śląskie

PROJEKTOWAŁ:		inż. Wojciech SZCZELINA

upr. bud. 99/93/BB i 116/98/BB

Żywiec, 04.2020 r.

Spis zawartości opracowania:

# Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

# Mapa do celów projektowych w skali 1:500

# Projekt zagospodarowania terenu - część graficzna

IV.	Informacja do planu BIOZ

I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I.I. Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora

- Wizja i pomiary w terenie

- Wywiad z Inwestorem

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r.)

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500

I.II. Dane ogólne:

Celem opracowania jest sporządzenie projektu zagospodarowania terenu, w związku z projektowanymi robotami polegającymi na utwardzeniu terenu oraz montażu elementów małej architektury przy budynku wielofunkcyjnym w Lasie z przeznaczeniem na cele kulturalne wraz z funkcja miejsc postojowych.

Lokalizacja: m. Las, gm. Ślemień ul. Zakopiańska 22, działki nr 678 i 675/1

Inwestor: 		Gmina Ślemień

34-323 Ślemień

ul. Krakowska 148

I.III. Dane o terenie:

  - Przeznaczenie terenu:

Działki o numerach ew. 678 i 675/1 położone są w m. Las przy ul. Zakopiańskiej 22. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem wielofunkcyjnym mieszczącym przedszkole, bibliotekę itp. Działki, zgodnie z mpzp gminy Ślemień,  znajdują się na terenie usług oświaty.

  - Ukształtowanie terenu:

Działka jest płaska .

  - Istniejące zagospodarowanie terenu:

Teren inwestycji zabudowany jest budynkiem wielofunkcyjnym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

Teren jest częściowo ogrodzony, miejsce prowadzenia przyszłych robót nie jest w całości ogrodzony.

  - Projektowane zagospodarowanie terenu:

W ramach inwestycji projektuje się utwardzenie terenu oraz montaż elementów małej architektury w części północnej nieruchomości z przeznaczeniem na cele kulturalne wraz z funkcją miejsc postojowych.

Elementami małej architektury będą ;

a) Ławki parkowe o wym. 150 x 54 cm

b) Lamy solarne o wys. 2,00m

c) Tablica informacyjna 40x60cm

d) Kosz na śmieci

Sposób wykonania utwardzenia oraz rozmieszczenie elementów małej architektury zgodnie z częścią rysunkową.

  - Zestawienie powierzchni

Powierzchnia działek:.........................................	1997,00 m2

Powierzchnia zabudowy budynków…………..	    	  441,50m2

Powierzchnia schodów zewn. i tarasów………	      	    19,40 m2

Powierzchnia istniejacych terenów utwardzonych.....	  200,50 m2

Powierzchnia projektowanych terenów utwardzonych   661,50 m2

Powierzchnia zabudowana łącznie:………………….      460,90 m2

Powierzchnia zainwestowana łącznie:........................	 1322,90 m2

Powierzchnia terenów biologicznie czynnych:............	   674,10 m2

Tereny zabudowane...................................................	      23,10 %

Tereny zainwestowane………………………………..         66,20 %

Tereny zielone............................................................	      33,80 %

f)   Informacja o wpisie terenu inwestycji do rejestru zabytków

Nie dotyczy.

g)   Wpływ eksploatacji górniczej

Teren inwestycji nie podlega wpływom eksploatacji górniczej.

h)   Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych         zagrożeń dla środowiska

Planowana inwestycja nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska. Inwestor w trakcie prowadzenia robót budowlanych, jak również po ich zakończeniu zobowiązany jest do zachowania wszelkich środków ostrożności
i zapewnienia prawidłowego zagospodarowania terenu jak również zgodnego 
z obowiązującymi przepisami użytkowania nieruchomości

UWAGA !

a) Lokalizacja poszczególnych elementów placu zabaw nie będzie kolidowała z istniejącym uzbrojeniem terenu

b) Wody opadowe odprowadzone będą poprzez odpowiednie ukształtowanie

projektowanego utwardzenia na tereny zielone znajdujące się przy obiekcie

Opracował:

II. MAPA ZASADNICZA

III. CZĘŚĆ GRAFICZNA

IV. 	INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA 
	               I OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR:			Gmina Ślemień

34-323 Ślemień

ul. Krakowska 148

OBIEKT:			Utwardzenie terenu wraz z montażem elementów małej

architektury przy budynku wielofunkcyjnym w

m. Las z przeznaczeniem na cele kulturalne wraz z

funkcją miejsc postojowych

LOKALIZACJA:		Las, Gm. Ślemień

Ul. Zakopiańska 59

dz. nr 678 i 675/1

woj. śląskie

BRANŻA:			BIOZ

OPRACOWAŁ:		inż. Wojciech Szczelina

upr. bud. 99/93/BB i 116/98/BB

Śląska Okręgowa Izba

Inżynierów Budownictwa

SLK/BO/9631/03

VI.I. Zakres robót objętych projektem:

- roboty ziemne, niwelacja terenu, odwodnienie

- wykonanie warstw stabilizacyjnych

- układanie kostek betonowych

- montaż elementów małej architektury

- nasadzenia zieleni

VI.II. Wykaz robót stwarzających zagrożenie:

-	roboty ziemne, ze względu na możliwość osunięcia się ziemi

VI.III. Wydzielenie i oznakowanie miejsca robót:

Teren objęty opracowaniem jest częściowo ogrodzony. Ze względu na sąsiedztwo zabudowy mieszkalnej oraz uzytkowanego budynku wielofunkcyjnego, należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie terenu budowy. W związku z tym teren winien być oznaczony odpowiednią tablicą informacyjną.

VI.IV. Nadzór techniczny nad robotami:

Poszczególne roboty powinny być prowadzone przez wyspecjalizowane firmy
i odpowiednio przeszkolony zespół ludzi. Przy wykonywaniu robót obowiązkowy jest systematyczny nadzór prowadzony przez kierownika budowy, oraz ewentualnie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbiory winny być wykonywane etapami w miarę wykonywania robót zanikających zgodnie ze świadectwem ITB i dokumentacja techniczną.

Należy spełnić wszelkie warunki i wymagania określone w zgłoszeniu.

VI.V. Warunki BHP:

- pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie BHP zgodnie 
z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych (Dz. U. nr 23/1982)

- wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien zorganizować proces budowy z uwzględnieniem zasad zawartych w przepisach o bezpieczeństwie 
i ochronie zdrowia. ( Prawo Budowlane Dz. U. 129/2001)

- pracownicy powinni używać kasków ochronnych, okularów, rękawic i odzieży roboczej odpowiedniej do wykonywanych robót i warunków atmosferycznych.

- wszystkie urządzenia i narzędzia winny być utrzymane w dobrym stanie technicznym i poddawane wymaganym przeglądom.

- ciągi komunikacyjne winny umożliwiać swobodny transport materiałów budowlanych i sprzętu.