OBMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WYDRUK UTWORZONY WERSJĄ EDUKACYJNĄ PROGRAMU NORMA Norma PRO EDU przeznaczona jest dla szkół, uczelni, uczniów i studentów. Nie może być wykorzystywana komercyjnie. |  |  |  |  |  |
| Utwardzenie terenu przy budynku wielofunkyjnym w miejscowości Las z przeznaczeniem na cele kulturalne wraz z funkcją miejsc postojowych |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Roboty przygotowawcze |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 2-31 | Ręczna rozbiórka nawierzchni betonowej (pozostałość części przyziemia po rozbiórce budynku) | m3 |  |  |
|  |  | 7,0*20,0*0,6 | m3 | 84,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 84,000 |
| 2 d.1 | KNP 01 1201-03.01 | Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gałęzi, liści, śmieci itp. | m2 |  |  |
|  |  | 661,50 | m2 | 661,500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 661,500 |
| 3 d.1 | KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km | m3 |  |  |
|  |  | 252,0 | m3 | 252,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 252,000 |
| 2 |  | Roboty ziemne |  |  |  |
| 4 d.2 | KNR 2-31 0101-01 0101-02 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 61 cm | m2 |  |  |
|  |  | 661,5 | m2 | 661,500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 661,500 |
| 5 d.2 | KNR 4-01 0108-06 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt. kat. III | m3 |  |  |
|  |  | 661,5*0,61 | m3 | 403,515 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 403,515 |
| 6 d.2 | KNNR 4 1308-04 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm | m |  |  |
|  |  | 45,0 | m | 45,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 45,000 |
| 3 |  | Podbudowy |  |  |  |
| 7 d.3 | KNNR 6 0112-02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 25 cm | m2 |  |  |
|  |  | 661,5 | m2 | 661,500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 661,500 |
| 8 d.3 | KNR 9-11 0101-02 | Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym | m2 |  |  |
|  |  | 661,5 | m2 | 661,500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 661,500 |
| 9 d.3 | KNR 2-31 0114-07 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm | m2 |  |  |
|  |  | 661,5 | m2 | 661,500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 661,500 |
| 10 d.3 | KNR 2-31 0114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 10 | m2 |  |  |
|  |  | 661,5 | m2 | 661,500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 661,500 |
| 11 d.3 | KNR 2-31 0114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 7 | m2 |  |  |
|  |  | 661,5 | m2 | 661,500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 661,500 |
| 12 d.3 | KNR 2-31 0105-05 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu | m2 |  |  |
|  |  | 661,5 | m2 | 661,500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 661,500 |
| 13 d.3 | KNR 2-31 0402-03 | Ława pod krawężniki betonowa zwykła | m3 |  |  |
|  |  | (7,0+14,55+26,0+32,90+10,0+2,6)*(0,15*0,15) | m3 | 2,094 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,094 |
| 4 |  | Nawierzchnia z kostki |  |  |  |
| 14 d.4 | KNR 2-31 0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m |  |  |
|  |  | 7,0+14,55+26,0+32,90+10,0+2,6 | m | 93,050 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 93,050 |
| 15 d.4 | NNRNKB 231 0511-02 | Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej 8 cm 11-20 elementów/m2 | m2 |  |  |
|  |  | 661,5 | m2 | 661,500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 661,500 |
| 5 |  | Obsadzenie zielenia i mała architektura |  |  |  |
| 16 d.5 | KNNR 1 0306-02 | Wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m2 i głębokości do 0,4 m w gruncie kat.III | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,000 |

OBMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WYDRUK UTWORZONY WERSJĄ EDUKACYJNĄ PROGRAMU NORMA Norma PRO EDU przeznaczona jest dla szkół, uczelni, uczniów i studentów. Nie może być wykorzystywana komercyjnie. |  |  |  |  |  |
| 17 d.5 | KNNR 5 1007-01 | Montaż latarń oświetleniowych ogrodowych(solarnych) z wykonaniem fundamentu "na mokro" | kpl. |  |  |
|  |  | 2 | kpl. | 2,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,000 |
| 18 d.5 | KNR 2-21 0501-07 | Układanie nawierzchni pochyłych z płyt ażurowych betonowych 40x60x8 cm z pozostawieniem przerw trawnikowych w odstępach 10 cm | m2 |  |  |
|  |  | 26,0*0,6 | m2 | 15,600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15,600 |
| 19 d.5 | KNR 2-21 0302-05 | Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,000 |
| 20 d.5 | KNR 2-21 0323-04 | Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m (jałowiec płożący) | szt. |  |  |
|  |  | 30 | szt. | 30,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30,000 |
| 21 d.5 | kalk. własna | Ławka ogrodowa z drewnianym siedziskiem | szt |  |  |
|  |  | 2 | szt | 2,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,000 |
| 22 d.5 | kalk. własna | Kosz na śmieci | szt |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 23 d.5 | analiza indywidualna | Tablica pamiątkowa - montaż | szt |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |